# 附件1

光纤到户通信设施工程质量监督申报表

监督申报号：

湖北通信工程质量监督中心武汉市分中心：

工程设计文件经组织审查，并以字（            ）号文批准。其工程概况如下：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |
| 单 位 |  |  | 负责人 | 联系电话 |
| 建设单位 | （加盖公章） |  |  |  |
| 设计单位 | （加盖公章） |  |  |  |
| 施工单位 | （加盖公章） |  |  |  |
| 监理单位 | （加盖公章） |  |  |  |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |  |
| 申报 资料 清单 | 需提供的材料： - 项目立项批准文件 - 光纤到户设计及图审合格书 - 设计、施工、监理资质复印件 - 工程质量保障措施 |  |  |  |

注：监督申报号由湖北通信工程质量监督中心武汉市分中心填写。

项目负责人：           电话：

质监申报人：           电话：

申报单位： （公章）

年     月     日

附件5

光纤到户通信设施工程竣工验收备案表

湖北通信工程质量监督中心武汉市分中心：

工程已组织竣工验收，现将工程验收情况概述如下：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 监督申报号 |  | 质监中心填写 |  |
| 单 位 |  |  |  |  |  |  |  | 负 责 人 |  | 联系电话 |  |
| 建设单位 |  | （加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | （加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | （加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | （加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 案 材 料 清 单 | - 竣工资料（主要内容包含：工程说明，安装工程量，设备、器材明细表，竣工图纸，测试记录，工程变更、检查记录及施工过程中的洽商记录，随工验收记录、隐蔽工程签证、工程决算，及建设方、设计、施工、监理、工程验收等单位分别签署的质量合格文件和终验验收原始文件等。） （ ） - 光纤到户通信设施工程验收表（附件6） （ ） - 平等接入服务承诺书（附件7） （ ） - 建设单位与通信工程施工单位签订合同复印件 （ ） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 案 意 见 | （公 章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案管理部门 负 责 人 |  |  |  |  | 经办人 |  |  |  | 日期 |  |  |

附件6         光纤到户通信设施工程验收表

| 序号 | 阶段 | 检验项目 | 检验方式 | 检验内容 | 是否合格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工前 检查 | 设备安装环境 | 查施工前 检查记录 | 设备间和电信间环境 |  | 附相应的合格证书 |
|  |  | 器材检查 |  | 规格、数量、外观等检查 |  |  |
|  |  |  |  | 通信管道和人(手)孔器材检查 |  |  |
|  |  |  |  | 线缆及连接器件性能检验 |  |  |
|  |  |  |  | 配线及其他设备检查 |  |  |
|  |  |  |  | 材料质量合格证和入网证 |  |  |
| 2 | 管道 敷设 | 地下通信管道 | 查看随工 检验记录； 查看隐蔽 工程签证 记录；现场 管孔试通 抽检 | 室外预埋管道路由及施工条件 |  |  |
|  |  |  |  | 管道沟开挖和回填土 |  |  |
|  |  |  |  | 管道埋深 |  |  |
|  |  |  |  | 管道敷设和连接 |  |  |
|  |  |  |  | 进入建筑物及防护措施 |  |  |
|  |  |  |  | 子管敷设 |  |  |
|  |  | 人（手）孔 |  | 地基、外形、尺寸等 |  |  |
|  |  |  |  | 管道进入位置 |  |  |
|  |  |  |  | 施工质量 |  |  |
|  |  | 建筑屋内配线管网 |  | 导管敷设 |  |  |
|  |  |  |  | 梯架、托盘、槽盒敷设 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 |  |  |
| 3 | 线缆 敷设 与连接 | 室外光缆 | 查看随工 检验记录 | 管孔孔位及占用数量 |  |  |
|  |  |  |  | 敷设及保护措施 |  |  |
|  |  | 建筑物内线缆 |  | 线缆敷设路由 |  |  |
|  |  |  |  | 线缆保护措施 |  |  |
|  |  | 线缆接续与成端 |  | 光缆接续与成端 |  |  |
|  |  |  |  | 对绞电缆成端与终端 |  |  |
| 4 | 光缆交接箱、 配线设备、 家居配电箱 等设备 | 光缆交接箱、 配线设备、 家居配线箱等设备 | 查看随工 检验记录； 现场抽验 | 规格、容量 |  |  |
|  |  |  |  | 安装位置及工艺要求 |  |  |
|  |  |  |  | 抗震加固措施 |  |  |
|  |  |  |  | 接地措施 |  |  |
| 5 | 其他 | 安全、防火要求 | 现场检查； 链路测试 | 强弱电是否分离 |  | 附测试记录 |
|  |  |  |  | 消防器材 |  |  |
|  |  |  |  | 危险物的堆放 |  |  |
|  |  |  |  | 预留孔洞防火封堵 |  |  |
|  |  | 光纤链路测试 |  | 光纤链路衰减指标 |  |  |
|  |  | 对绞电缆布线系统测试 |  | 接线图、衰减、近端串音等检测 |  |  |
| 6 | 工程总验收 | 竣工技术资料 | 竣工检验 | 清点、交接技术资料 |  |  |
|  |  | 工程验收评价 |  | 考核工程质量、确认验收结果 |  |  |

验收测试单位签字：             （盖章）                             日期：

附件7

平等接入服务承诺书

湖北通信工程质量监督中心武汉市分中心：

公司及前期物业服务的                物业公司承诺如下：

1. 所建                        项目光纤到户通信工程按照《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》（GB 50846-2012）和《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》（GB 50847-2012）执行。

2.允许电信运营企业对                            项目提供电信业务接入，不收取任何管理费用。

3.负责提供光纤到户国家标准所需设备安装的位置、空间及外供水、外供电等相关条件，并配合完成电信业务经营者在小区范围内的其他相关通信设施（包括光纤到户、管道、基站、铁塔等基础设施）建设、维护及改造等工作。

特此承诺！

公司（盖章）                    物业公司（盖章）

建设单位法定代表人：      （盖章）       法定代表人：         （盖章）

年    月    日                        年     月    日

附件10

光纤到户通信设施投资承诺书

湖北通信工程质量监督中心武汉市分中心：

公司（住宅建设单位名称）负责建设的                      （项目名称）承诺如下：

1.严格遵守光纤到户有关法律、法规、及其它规范性文件，全面履行应尽的责任和义务。

2.住宅项目的建设单位必须同步建设住宅区内的通信管道和楼内的通信暗管、暗线等通信设施，预先敷设入户光纤，预留设备间、电信间等电信设施安装空间，将所需投资纳入住宅项目建设成本，承担相应费用。不得让其他单位和个人以任何形式投资或参股通信配套设施的建设。

特此承诺！

（单位盖章）

年   月   日